Dyrektor

Podpis:

QINHUANGDAO, 2020-06-18

Miejsce i data deklaracji:

CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD PRODUCENT: Ul. Qinhuang West 112, Strefa rozwoju gospodarczego i technicznego, Qinhuangdao, Prowincja Hebei, CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA Urządzenie medyczne: Elektrokardiograf ECG600G Klasyfikacja - Załącznik IX: Klasa IIa, punkt 10 Ścieżka oceny zgodności: Załącznik II za wyłączeniem sekcji 4

My, (CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD), niniejszym oświadczamy, że określone powyżej urządzenia medyczne spełniają wymogi prawa krajowego i dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993, dotyczącej urządzeń medycznych; w tym, na dzień 21 marca 2010, nowelizacji 2007/47/EWG. Wszelka dokumentacja związana z tym faktem przechowywana jest w miejscu produkcji.

Zgodność ze standardami: Patrz: załączona lista (zharmonizowanych - EN) standardów dla których można udokumentować zgodność.

Jednostka notyfikowana: TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH RIDLERSTR 65, D-80339 Monachium, Niemcy Numer identyfikacyjny 0123 Deklaracja(/e) zgodności: G1 050972 0050 Wer.04 Europejski przedstawiciel: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Niemcy

Data nadania oznaczenia CE:	 	2012-04-20	(data lub partia produkcyjna lub numer seryjny)

Załącznik; lista (zharmonizowanych - EN) standardów

| Nr | Sygnatura |  | Nazwa standardu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IEC 60601–1:2012 | Medyczne urządzenia elektryczne Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego |  |
| 2 | IEC 60601-1-2:2014 | Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego - Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania i badania |  |
| 3 | IEC 60601-1-6:2013 | Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-6: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego - Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna: Użyteczność |  |
| 4 | IEC 60601-2-25:2011 | Elektryczne wyposażenie medyczne - Część 2-25: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektrokardiografów |  |
| 5 | IEC 62366–1:2015 | Urządzenia medyczne — Zastosowanie inżynierii użyteczności do urządzeń medycznych |  |
| 6 | IEC 62304:2015 | Oprogramowanie wyrobów medycznych — Procesy cyklu życia oprogramowania |  |